## Info
Обозначение | Мощность, дБм
VD3 | -22.65
VD4 | -22.5
VD5 | -11.18
VD6 | -11.1
VD7 | 3.1
VD8 | 3.01
VD9 | -23.15
VD10 | -23
VD11 | -12.43
VD12 | -12.44
VD13 | 3.13
VD14 | 2.95
P_980 | 9.51
P_1550 | -11.22

## Array
Designition | SerialNumber | OperatingWavelength | FPGAAddress | Loss | Resistor
VD3 | 2104243 | 1550 | ADC1CH5_VD3_Pin_L1_1 | 11.43 | 62000
VD4 | 2104249 | 1550 | ADC1CH4_VD4_Pin_L2_1 | 11.28 | 62000
VD5 | 2104217 | 1550 | ADC1CH3_VD5_Pout_L1_1 | -0.04 | 4020
VD6 | 2104224 | 1550 | ADC1CH2_VD6_Pout_L2_1 | -0.12 | 4020
VD7 | 2104260 | 980 | ADC1CH1_VD7_LDD1 | 6.41 | 1000
VD8 | 2104262 | 980 | ADC1CH0_VD8_LDD3 | 6.5 | 1000
VD9 | 2104250 | 1550 | ADC2CH5_VD9_Pin_L1_2 | 11.93 | 62000
VD10 | 2104255 | 1550 | ADC2CH4_VD10_Pin_L2_2 | 11.78 | 62000
VD11 | 2104225 | 1550 | ADC2CH3_VD11_Pout_L1_2 | 1.21 | 4020
VD12 | 2104228 | 1550 | ADC2CH2_VD12_Pout_L2_2 | 1.22 | 4020
VD13 | 2104271 | 980 | ADC2CH1_VD13_LDD2 | 6.38 | 1000
VD14 | 2104273 | 980 | ADC2CH0_VD14_LDD4 | 6.56 | 1000

## Sample
Номер платы | 11
Тип устройства | фотодиод
Обозначение на схеме | A1
Серийный номер | 123456
Комментарий по проверке | текст комментария
ФИО проверяющего | Фамилия И.О.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 0
Чувствительность по паспорту, А/Вт | 0
Чувствительность, А/Вт | 0.99
Резистор, Ом | 0
Значение на АЦП | 0 | 0
Ток, мкА | 0 | 0
Входная оптическая мощность, мкВт | 0 | 0
Состояние источников | выкл | вкл