## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD10
Серийный номер | 2104239
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 11.78
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | -0.0013462
Коэффициент | 2.4034e-06
Значение на АЦП | -35218.6 | -0.2
Ток, мкА | -0.084645 | -4.8068e-07
Входная оптическая мощность, мкВт | -23.03 | -85.908
Состояние источников | вкл | выкл