## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD11
Серийный номер | 2104234
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 1.21
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 0.012201
Коэффициент | 3.7068e-05
Значение на АЦП | 47239.4 | 26542.6
Ток, мкА | 1.751 | 0.98387
Входная оптическая мощность, мкВт | -12.46 | -75.338
Состояние источников | вкл | выкл