## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD13
Серийный номер | 0
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 980
Потери в схеме измерения, дБ | 6.38
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 0.035013
Коэффициент | 0.00014901
Значение на АЦП | 74376.4 | 26540.6
Ток, мкА | 11.0829 | 3.9549
Входная оптическая мощность, мкВт | 3.17 | -200.412
Состояние источников | вкл | выкл