## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD14
Серийный номер | 0
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 980
Потери в схеме измерения, дБ | 6.56
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 0.036782
Коэффициент | 0.00014901
Значение на АЦП | 76794.2 | 26541.6
Ток, мкА | 11.4432 | 3.955
Входная оптическая мощность, мкВт | 2.99 | -200.592
Состояние источников | вкл | выкл