## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD3
Серийный номер | 2104242
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 11.43
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | -0.0014254
Коэффициент | 2.4034e-06
Значение на АЦП | -37291.8 | -0.4
Ток, мкА | -0.089628 | -9.6137e-07
Входная оптическая мощность, мкВт | -22.68 | -85.558
Состояние источников | вкл | выкл