## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD4
Серийный номер | 2104241
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 11.28
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | -0.0014835
Коэффициент | 2.4034e-06
Значение на АЦП | -38812.8 | -0.6
Ток, мкА | -0.093283 | -1.442e-06
Входная оптическая мощность, мкВт | -22.53 | -85.408
Состояние источников | вкл | выкл