## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD5
Серийный номер | 2104220
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | -0.04
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 0.016236
Коэффициент | 3.7068e-05
Значение на АЦП | 54091.2 | 26550.2
Ток, мкА | 2.005 | 0.98415
Входная оптическая мощность, мкВт | -11.21 | -74.088
Состояние источников | вкл | выкл