## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD6
Серийный номер | 2104235
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | -0.12
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 0.015361
Коэффициент | 3.7068e-05
Значение на АЦП | 52603 | 26545.8
Ток, мкА | 1.9499 | 0.98399
Входная оптическая мощность, мкВт | -11.13 | -74.008
Состояние источников | вкл | выкл