## VD_20211123T210101
Номер платы | 00
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD9
Серийный номер | 2104238
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 11.93
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | -0.0013532
Коэффициент | 2.4034e-06
Значение на АЦП | -35405.6 | -2.4
Ток, мкА | -0.085094 | -5.7682e-06
Входная оптическая мощность, мкВт | -23.18 | -86.058
Состояние источников | вкл | выкл