## VD_20211124T160739
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD12
Серийный номер | 2104219
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 1.22
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт
Коэффициент | 3.7068e-05
Значение на АЦП | 0 | 0
Ток, мкА | 0 | 0
Входная оптическая мощность, мкВт | -12.5 | -12.5
Состояние источников | вкл | ВЫКЛ