## VD_20211124T160739
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD4
Серийный номер | 2104241
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 11.28
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт
Коэффициент | 2.4034e-06
Значение на АЦП | 0 | 0
Ток, мкА | 0 | 0
Входная оптическая мощность, мкВт | -22.56 | -22.56
Состояние источников | вкл | ВЫКЛ