## VD_20211124T160739
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD7
Серийный номер | 0
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 980
Потери в схеме измерения, дБ | 6.41
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт
Коэффициент | 0.00014901
Значение на АЦП | 0 | 0
Ток, мкА | 0 | 0
Входная оптическая мощность, мкВт | 3.06 | 3.06
Состояние источников | вкл | ВЫКЛ