## VD_20211118T121119
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD12
Серийный номер | 1234567a
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 6.14
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 65535
Коэффициент | 0.00022374
Значение на АЦП | -696.5 | -537.3333
Ток, мкА | -0.15584 | -0.12022
Входная оптическая мощность, мкВт | -661.49 | -661.49
Состояние источников | вкл | max