## VD_20211118T121119
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD3
Серийный номер | 1234567a
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 1550
Потери в схеме измерения, дБ | 21.35
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 65535
Коэффициент | 0.00022374
Значение на АЦП | 853 | 764.3333
Ток, мкА | 0.19085 | 0.17101
Входная оптическая мощность, мкВт | -676.7 | -676.7
Состояние источников | вкл | max