## VD_20211118T121119
Номер платы | 11
Тип устройства | ФПУ
Обозначение на схеме | VD8
Серийный номер | 1234567a
Комментарий по проверке | до заливки T 24 C
ФИО проверяющего | Годовова А.С.
Рабочая длина волны, нм | 980
Потери в схеме измерения, дБ | 5.55
Чувствительность по паспорту, А/Вт
Чувствительность, А/Вт | 65535
Коэффициент | 0.00022374
Значение на АЦП | -7.5 | 13
Ток, мкА | -0.0016781 | 0.0029086
Входная оптическая мощность, мкВт | -660.9 | -660.9
Состояние источников | вкл | max